山东益康药业股份有限公司

实验室设备采购项目

招  标  文  件

招标编号：2014001

中国 · 山东

2014年3月

第一部分  投标邀请

第一部分   投标邀请

日    期:  2014年 3 月 3 日

招标编号:  2014001

山东益康药业股份有限公司就实验室设备采购项目所需的货物和服务，以公开招标的方式进行采购。

- 现邀请合格的投标人就下列货物及有关服务提交密封投标。有兴趣的投标人可从招标代理所在地址得到进一步信息和查看招标文件。

- 本次招标货物分为 1 个包，每个投标人可对其中一个包或多个包进行投标，投标人须以包为单位对包中全部内容进行投标，不得拆分，评标、授标以包为单位。

| 包号 | 货物名称 | 数量 （台/套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | X射线衍射仪 | 1 |

- 投标人资格条件：

- 具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的法人实体。

- 本项目不接受联合体投标。

- 按本投标邀请的规定获取招标文件。

- 有兴趣的投标人可从 2014 年 3 月 4 日至 2014 年 3 月  25 日每天上午9:00至下午17:00在山东益康药业股份有限公司（地址：山东省滕州市益康大道3288号）技术部购买招标文件，本招标文件售价为500元/包，如需邮寄另加100元的邮资费用，邮寄过程中产生的任何问题由购买标书人自己负责，招标代理机构不负责任。售后不退。

- 所有投标文件应于 2014年 3 月 26 日上午9:30时（北京时间）之前递交至山东益康药业股份有限公司技术部，并须附有不低于人民币10000元的投标保证金，以招标机构为承受人。

- 公开开标时间另行通知。届时请投标人派代表出席开标仪式。

7. 招标机构名称：山东益康药业股份有限公司

地　　址：山东省滕州市益康大道3288号

邮　　编：277513

电　　话：0632-5953070

传　　真：0632-5953106

电子信箱：sdykyy@126.com

联 系 人： 史永强

开户名（全称）：山东益康药业股份有限公司

开户银行： 滕州市农业银行

帐号：260101040005838

备注：以电汇方式购买招标文件、递交投标保证金、支付中标服务费须在电汇凭据附言栏中写明招标编号及用途。

第二部分  投标人须知资料表

第二部分   投标人须知资料表

本表是对招标文件第一册“投标人须知”的具体补充和修改，如与招标文件各部分内容有差异，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 招标人：山东益康药业股份有限公司 |
| 1.3 | 合格的投标人资格： - 具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的法人实体。 - 本项目不接受联合体投标。 - 按招标文件的规定获取招标文件。 |
| 7.1 | 投标人须以包为单位对包中全部内容进行投标，不得拆分，否则其投标将被拒绝。评标、授标以包为单位。 |
| 9.5 | 投标人须以“技术需求逐条应答表（格式见附件5）”逐条说明所提供货物和相关服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的正负偏离。 |
| *10.5 | 投标人可选择以美元、欧元、英镑、日元或人民币报价： 10.5.1本项目允许采购进口产品，国外供应的货物与服务报CIP指定到货港美元、欧元、英镑或日元价；国内供应的货物与服务报项目现场交货人民币价。报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费。 10.5.2上述价格的构成须按在分项报价表中格式要求详细列出。 |
| 11.1 | 投标保证金金额：不少于人民币10000元 。 投标保证金形式：银行即期汇票、银行保函或电汇 (1)使用银行即期汇票和银行支票形式的，必须是中国境内银行出具的汇票或支票，且币种为人民币，否则投标被拒绝； (2)使用电汇形式的，投标保证金必须在开标日前汇入招标代理机构账户，否则投标被拒绝： 户名：山东益康药业股份有限公司 开户银行： 滕州市农业银行 帐号：260101040005838 |
| 11.4 | 投标保证金退还：以支票、汇票、电汇支付的投标保证金，须开具一张以“山东益康药业股份有限公司”为抬头的收据并加盖原付款公司的财务章后提交给我公司，方可办理保证金退回手续。 |
| 12.1 | 投标有效期： 150天 |
| 13.1 | 投标文件：正本：1份 副本：4份 ，电子版：1份。 |
| 19.5 | 19.5.1在任何时候，如果发现投标人以低于成本价的价格恶意竞争时，将导致废标。 19.5.2 投标人需就整个包进行响应，不完整的投标将被拒绝。 19.5.3若投标人的报价高于项目预算，评标委员会可根据用户的支付能力，及其实际情况，拒绝该投标。 |
| 21.3 | 评标方法：综合评价打分法 具体评分标准详见附表。 |
| 23.1 | 确定中标候选人的原则为：按综合评价得分排名确定 |
| 25.1 | 增减幅度：合同谈判时，买方有权根据实际需要，对货物/服务进行适当的调整，具体增减幅度不超过中标价格的10% |
| 29.1 | 履约保证金：不适用 |

附表：评分标准

| 序号 | 评标因素 | 分值 | 评分因素 | 分项分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标价格 | 35 | 投标报价 | 0-35 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 |
| 2 | 产品性能及质量 | 45 | 关键及一般指标响应程度 | 0-40 | 关键指标（“*”指标）是必须满足的指标，如不满足将予以废标。基础分25分，评委可根据指标的正负偏离情况酌情加减分，满分40分，但每条指标最多只能加减5分。凡标有最低一级序号的指标项即为一项，无论是否隶属于上一级编号。 |
|  |  |  | 对产品配置的合理性、技术性能先进性、稳定性的总体评价 | 0-5 | 由评委根据投标文件提供的产品性能及配置进行评分 |
| 3 | 商务 | 8 | 资质、业绩等 | 0-4 | 由评委根据招标文件的要求及投标文件的应答进行评分 |
|  |  |  | 供货方案、备件供应、付款条件等 | 0-4 | 由评委根据招标文件的要求及投标文件的应答进行评分 |
| 4 | 售后服务及技术支 持 | 10 | 培训方案 | 0-5 | 由评委根据招标文件的要求及投标文件的应答进行评分 |
|  |  |  | 售后服务及技术支持服务承诺方案等 | 0-5 | 由评委根据招标文件的要求及投标文件的应答进行评分 |
| 5 | 其他 | 2 | 节能、环保产品 | 0-2 | 投标产品中每有一项节能或环保产品加1分，最多加2分（须提供财政部、国家发展和改革委员会联发的有效期内的认证证书复印件并加盖本单位公章） |
| 6 | 总分 | 100 |  |  |  |

第三部分  合同特殊条款

第三部分   合同特殊条款

合同专用条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以专用条款为准。

1   买方：本合同买方系指：山东益康药业股份有限公司

卖方：本合同卖方系指：　中标人

2、 项目现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：山东益康药业股份有限公司实验室内

3、 交货时间要求:详见“货物需求一览表及技术规格”

交货地点要求：山东益康药业股份有限公司实验室内

4、 质量保证期：详见“第八章 货物需求一览表及技术规格”

5、  付款方式：

详见各包具体要求。

第四部分  技术部分

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 最终用户 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X射线衍射仪 | 1 | 山东益康药业股份有限公司 | 合同签订后6个月 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物的技术规格，应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致扣分处理。

5、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

第一包：X射线衍射仪

1、用途

能够精确地测量和分析有机及无机的多晶样品，以及对微量物相测量和检索分析等。

2、功能要求

仪器应采用当前最先进的技术，要求测角仪测角准确度与精确度达到当前世界先进水平，光源与探测器能长时间稳定工作，保证衍射峰位、峰形和强度测量准确、精确。可以进行粉末物相分析、晶粒大小判断、结晶度分析、物相含量分析。仪器包括X射线发生器、高精密测角仪、闪烁晶体探测器、高速一维阵列探测器、计算机控制系统、数据处理软件、相关应用软件等。

3. 技术指标和参数

3.1、X射线光源部分

3.1.1  X射线发生器部分和机柜

3.1.1.1  最大输出功率：3kW。

3.1.1.2  管电压：20～60KV

3.1.1.3  管电流：2～60mA

3.1.1.4  X射线防护标准: 安全连锁机构、剂量符合国标  1.0μsv/h。

3.1.2  X光管

3.1.2.1  光管类型： Cu靶，X光管 1支

3.1.2.2  光管尺寸：标准尺寸，能与其他厂家的光管互换。

3.1.2.3  光管功率：≥2.0 kW。

3.1.2.4  保证寿命：4000小时或1年。

3.2  测角仪部分

3.2.1  测角仪：立式测角仪，采用光学编码器技术。

3.2.2  角度重现性：≤0.0001

3.2.3  扫描方式：/测角仪，样品水平不动。

*3.2.4 可读最小步长：≤0.0001

3.2.5 驱动方式：步进马达驱动 + 光学编码器

3.2.6 三狭缝系统（DS，SS，RS）。

*3.2.7 仪器调整：仪器具有全自动光路调整功能，有全自动调整程序。用户自己操作程序调整光路的情况下每次不超过30分钟。

3.3、探测器部分

3.3.1  闪烁计数器

3.3.1.1 动态范围：≥1 x 106 cps。

3.3.1.2 背底噪声：≤ 0.4 cps。

*3.3.1.3 线性范围：≥7 x 105 cps 须提供调整图谱报告（报告为自动调整软件生成报告而非人工编写），而且用户可以现场自行调整

*3.3.1.4二次单色器：石墨单色器

*3.3.2  一维半导体阵列探测器

3.3.2.1 动态范围：1 x 109 cps。

3.3.2.2最大计数：≥ 9 x 107 cps。

3.3.2.3 背景：≤ 0.1 cps。

3.3.2.4 能量分辨功能：具有高计数模式及去除荧光背景模式功能

3.3.2.5 完全免维护

3.4仪器控制和数据采集系统

3.4.1计算机

双核，主频3.0G Hz，2G 内存，500G HD，DVD-RW，19”液晶显示器，网卡，激光打印机。

3.5 循环水冷系统

3.5.1 工作要求：连续工作

3.5.2 控温精度：≤2℃

3.5.3 供水流量：满足发生器要求

3.5.4 进水温度：可调，保证主机正常运转

3.6数据处理软件及ICDD数据库

3.7 售后服务

3.7.1 要求厂家有良好的售后服务记录。

4．技术服务及其它

4.1技术文件：卖方应提供全套、完整的书面技术资料，包括仪器说明书、操作手册、简单维修说明、结构图及电路总框图等。

4.2设备安装、调试和验收：公司在合同生效后的1个月内向用户提供详细的安装要求并提供技术咨询；在仪器到达前1个月，卖方应通知用户水、电、气及其他仪器必备辅助设施的具体要求，从而让用户提前做好仪器安装准备。仪器到达用户所在地，在接到用户通知后一周内进行安装调试，直至通过验收。

4.3技术培训：在用户所在地对仪器使用者2-3人进行仪器操作和维护进行培训，使被培训人员达到能够熟练使用。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

4.4 保修期：卖方提供1年的免费保修,保修期自仪器验收签字之日起计算。保修期间维修及零件更换费用由厂家负担。

4.5维修响应时间：在保修期内，卖方工程师在收到用户的维修服务要求后4小时内做出回应，48小时内到达用户现场进行维修，除需进口仪器配件外，应使仪器恢复正常使用。

4.6卖方负责设备终身维修。

4.7软件升级：卖方应免费向用户提供在硬件许可条件下的软件升级服务。

4.8运输到达地     客户所在地

4.9交货时间       合同签订后6个月